## 仮設スロープ工事
品名 | 仕様 | 見積数量 | 見積単位 | 見積単価 | 原価数量 | 原価単位 | 原価単価
養生設置 | 戸締りベニヤ 毎日 | 1.5 | 人工 |  | 1.5 | 人工
養生撤去 | 仮設スロープ撤去含む | 0.5 | 人工 |  | 0.5 | 人工
仮設スロープ設置 |  | 1 | 人工 |  | 1 | 人工
構造用合板 | 3×6 12mm | 6 | 枚 |  | 6 | 枚 | 1760
ホワイトウッド | 27×60 3M | 1 | 束 |  | 1 | 束 | 4080

## スロープ工事
品名 | 仕様 | 見積数量 | 見積単位 | 見積単価 | 原価数量 | 原価単位 | 原価単価
石畳解体 |  | 2 | 人工 |  | 2 | 人工
腰石解体 |  | 1 | 人工 |  | 1 | 人工
スロープ工事 |  | 4 | 人工 |  | 4 | 人工
ホワイトウッド | 27×60 3M | 2 | 束 |  | 2 | 束 | 4080
構造用合板 | 3×6 12mm | 4 | 枚 |  | 4 | 枚 | 1760
ラワンベニヤ | 3×6 4mm | 4 | 枚 |  | 4 | 枚 | 1320

## 外壁工事
品名 | 仕様 | 見積数量 | 見積単位 | 見積単価 | 原価数量 | 原価単位 | 原価単価
サッシ解体 |  | 2 | 人工 |  | 2 | 人工
外壁解体 |  | 1 | 人工 |  | 1 | 人工
外壁もどし |  | 4 | 人工 |  | 4 | 人工
内壁もどし |  | 4 | 人工 |  | 4 | 人工
土台 | 米松 105×105 3M | 1 | 本 |  | 1 | 本 | 3970
ホワイトウッド | 27×105 3M | 1 | 束 |  | 1 | 束 | 4200
ホワイトウッド | 45×105 3M | 2 | 束 |  | 2 | 束 | 4470
胴縁 | 赤松 4M | 1 | 束 |  | 1 | 束 | 5460
ヌキ | 赤松 4M | 1 | 束 |  | 1 | 束 | 6430
構造用合板 | 3×6 12mm | 4 | 枚 |  | 4 | 枚 | 1760
石膏ボード | 3×6 12.5mm | 4 | 枚 |  | 4 | 枚 | 850
グラスウール |  | 6 | 枚 |  | 6 | 枚 | 12100

## 自動ドア電源工事
品名 | 仕様 | 見積数量 | 見積単位 | 見積単価 | 原価数量 | 原価単位 | 原価単価
分電盤 分岐ブレーカー増設 | 自動ドア専用回路 2P1E 20A | 1 | 箇所 | 8000 | 1 | 箇所
電源配線 | VVF2.0-2C 隠ぺい配線 | 20 | m | 1200 | 20 | m
配管 | PF管16 露出・保護部 | 10 | m | 800 | 10 | m
自動ドア用電源スイッチ取付 | 点検用 手元開閉器 | 1 | 箇所 | 6000 | 1 | 箇所
制御盤結線・試運転立会い | 自動ドアエンジン一次側 | 1 | 式 | 15000 | 1 | 式
貫通・開口・補修 | 壁・天井 配線ルート | 1 | 式 | 10000 | 1 | 式
雑材・運搬費 |  | 1 | 式 | 8000 | 1 | 式

## 確認用（取込しない）
工事 | 行数 | 材料原価計(円) | 備考
仮設スロープ工事 | 5 | 14640 | 人工の単価は未入力
スロープ工事 | 6 | 20480 | 人工の単価は未入力
外壁工事 | 12 | 112040 | 人工の単価は未入力
自動ドア電源工事 | 7 |  | 見積金額計 79,000円（原価は電気屋さん見積待ち）
合計 |  | 147160